ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.
	Ідентифікатор закупівлі в Prozorro
	UA-2026-08-24-006781-a

	Назва предмета закупівлі
	Простирадло хірургічне офтальмологічне з отвором.
ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали

	Очікуваний план закупівлі
	5 821,00 грн за рахунок коштів НСЗУ

	Очікувана вартість закупівлі
	5 440,18 грн. за рахунок коштів НСЗУ

	Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик
закупівлі    

Покриття Для офтальмологічних операцій, одноразове, стерильне, матеріал виготовлення СМС,з адгезивним операційним полем (отвором), розмір 110-130х90-110 см, щільність матеріалу від 35 г/м² - 60 штук
Підтверджується, що
· Використання
Допустимі значення:
Мультивибір
· Одноразове
· Матеріал виготовлення
Допустимі значення:
Мультивибір
· СМС
· Призначення
Допустимі значення:
Мультивибір
· Для офтальмологічних операцій
· Довжина, см (сантиметр)
від: 110
до: 130
· Стерильність
Очікувана відповідь: Так
· Ширина, см (сантиметр)
від: 90
до: 110
· Щільність матеріалу, г/м² (грам на квадратний метр)
від: 35
· Наявність адгезивного операційного поля (отвору)
Очікувана відповідь: Так





